ВК весы конвейерные

Опросный лист

.

1. Контактная информация:

Наименование предприятия

Адрес предприятия

Телефон, факс предприятия

Руководитель предприятия (Ф.И.О.)

Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)

Телефон, e-mail контактного лица

2. Тип взвешивания:  коммерческое или  технологическое.

3. Характеристики взвешиваемого материала:

- Наименование материала      .

- Плотность материала, т/м3      .

- Минимальный размер частиц материала       мм.

- Максимальный размер частиц материала       мм.

- Наибольшая линейная плотность материала       кг/м.

- Наименьшая линейная плотность материала       кг/м.

- Материал подается равномерно:  да  нет

- Материал прилипает к ленте:  да  нет

4. Технические характеристики конвейера:

- Минимальная производительность конвейера       т/ч.

- Максимальная производительность конвейера       т/ч.

- Ширина конвейерной ленты       мм.

- Толщина конвейерной ленты       мм.

- Скорость движения конвейерной ленты       м/с.

- Угол наклона конвейера       °.

- Длина конвейера       м.

- Расстояние между прямой и обратной ветвями конвейерной ленты       мм.

5. Сечение конвейерного става:

| Вариант 1: |  | А=мм Н=мм Е=мм k=мм h=мм α=° |
| --- | --- | --- |
| Вариант 2: |  | А=мм Н=мм k=мм h=мм |
| Вариант 3: |  | А=мм Н=мм Е=мм k=мм h=мм α=° |
| Ваш вариант: |  |  |

5. Исполнение конвейерного става:

|  |  |  |  | Ваш вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Размеры ролика:

|  | L1=мм L2=мм L3=мм ⌀d=мм ⌀D=мм s=мм |
| --- | --- |

7. Желаемый предел допускаемой погрешности:

±0,5 %    ±1 %    ±2 %

8. Температурный диапазон в месте эксплуатации       °С.

9. Расстояние от весов до весового прибора       м.

10. Расстояние от весового прибора до дублирующего выносного табло       м.

(при заказе дублирующего выносного табло)

11. Расстояние от весового прибора до программно-технического комплекса       м.

(при заказе программно-технического комплекса)

14. Дополнительная комплектация:

- Программно-технический комплекс (персональный компьютер, лазерный принтер, источник бесперебойного питания, сетевой фильтр, операционная система).

- Специализированное программное обеспечение.

- Дублирующее выносное табло.

- Роликоопоры участка влияния (пять штук до весов и пять после).

- Образцовые гири класса М1 массой 20 кг для калибровки весов в статическом режиме.

15. Дополнительные требования:      .

Примечание:

- Калибровка  весов  производится  на  месте  эксплуатации  при  работающем  конвейере  известным  весом материла,  проходящего  по  конвейеру  (материал  необходимо  взвесить  до  или  после  прохождения  по  конвейеру  на  контрольных весах, точность которых должна быть выше точности конвейерных весов).

- Точность взвешивания конвейерных весов зависит от равномерности потока и гранулометрического состава материала, от состояния конвейера и его наклона, в связи с этим к конвейеру предъявляются следующие требования:

  - конвейер должен быть стационарный;

  - длина конвейера не более 100 метров;

  - угол наклона боковых роликов роликоопоры весов не более 30°;

  - конвейерная лента должна соответствовать ГОСТ 20;

  - соединение концов конвейерной ленты - вулканизация или склейка (соединение не должно вызывать ударов в пределах весового участка);

  - скорость движения конвейерной ленты не более 5 м/с;

  - угол наклона конвейерной ленты в месте установки весов не более 20°;

  - способ натяжения конвейерной ленты грузовой автоматический;

  - проскальзывание конвейерной ленты не допускается;

  - конвейер должен иметь устройство очистки ленты;

  - конвейер должен быть оборудован дефлекторными роликами или другими устройствами, препятствующими смещению ленты в поперечном направлении;

  - весы должны быть удалены не менее чем на 4 метра от места подачи (предпочтительный вариант установки весов)  и  сброса  материала,  приспособления  для  натяжения  конвейерной  ленты,  направляющего  устройства конвейерной  ленты,  приспособления  для  очистки  конвейерной  ленты,  устройства  для  удаления  из  материала магнитных фракций;

  - поток  транспортируемого  материала  должен  быть  равномерным  с  загрузкой  в  средней  по  ширине  части конвейерной ленты;

  - гранулометрический состав материала не более 200 мм.